## carac_variables
var_code	var_definition	tdo_code	type_var	var_traitee	type_traitement	formule_traitement	Principe_traitement	unite_var	code_stations	description_stations	marque_capteurs	modele_capteurs	logging_stations	id_acquisition	resolution	precision	valeur_min	valeur_max	type_acquisition	frequence_mesure (Hz)	dossier_ftp	classes_icos		Commentaire Seb	code_v_icos
FDOM	Fluorescence de la matière organique dissoute	Biogeo	auxiliaire	FDOC	Capteur	NA		?	005	flluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1					automatique	0.00056		fac		A déterminé. Demandé par ICOS?	NA
Turb	Turbidité	Biogeo	auxiliaire	FPOC	Capteur	NA		UTN	005	flluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	2					automatique	0.00056		fac			NA
fDOM	Fluorescence de la Matière Organique Dissouste	Biogeo	auxiliaire	NA	Capteur	NA	NA	sans unité	005	sonde fluorescence	XYLEM	EXO2	EXO2	3					manuelle					Pê faudra-t-il changé le code pour "h", H étant le flux de chaleur sensible calculé à partir des données EC	NA
FDOC	Flux de carbone organique dissous à l'éxutoire	Biogeo	cible	NA	Expert	?	?	?	005	flluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1					automatique	0.00056		fac		"l" pour être homogène avec précédent	NA
FPOC	Flux de carbone organique particulaire à l'éxutoire	Biogeo	cible	NA	ETL	?	?	?	005	fluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1					automatique	0.00056		fac			?
pHm	pH, manuel	Biogeo	cible	NA	Capteur	NA		sans unité	112	sonde multiparamètres		sonde multiparamètres		3					manuelle			fac			NA
Cond	Conductivité à l'éxutoire	Biogeo	cible_auxiliaire	Q	Capteur	NA		µS cm-1	005	fluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1					automatique	0.00056		fac			NA
DOCm	Carbone organique dissous, manuel	Biogeo	cible_auxiliaire	FDOC	Expert	Relation linéaire en fonction de DOCm et de la fluorescence	Le signal de fluorescence est lié à DOCm. La relation linéaire est utilisée pour calculer le flux de DOC	mg l-1	110	COT-mètre				3					manuelle	A définir		1&2			NA
Condm	Conductivité, manuel	Biogeo	cible_auxiliaire	Qm	Capteur	NA		µS cm-1	112	sonde multiparamètres		sonde multiparamètres		3					manuelle	A définir		1&2			NA
Ka	Bulk Dielectric Permittivity	GES	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		F/m	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2							data_brutes	1			NA
Pr	Period Average	GES	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		μs	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2							data_brutes	1			NA
VR	Voltage ratio	GES	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		V	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2							data_brutes	1			NA
VWC	Volumetric Water Content	GES	auxiliaire	SWC	Expert	?			108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2							data_brutes	1			NA
SWCm	Teneur en eau du sol	GES	cible	NA	Expertise	A définir	La mesure est basée sur la sensibilité du capteur à la permittivité diélectrique du milieu entourant les broches de la sonde. La teneur en eau est le principal déterminant de la permittivité diélectrique d’un milieu. Après calibration, il est donc possible d’estimer une teneur en eau à partir de sa permittivité diélectrique.	mm3/mm3	108	chambres d’accumulation	TRIME	PICO64/32	NA	2					manuelle		data_corrigees	1			NA
LAIm	Indice de surface des feuilles ou leaf area index mesuré manuellement	GES	cible	NA	Capteur			sans dimension (0 ou 1)	109	chambres d’accumulation	LI-COR	LAI 2200C	NA	2					manuelle	A définir		1&2			NA
FCH4cc	Concentration en CH4 en ppmv avec la date et le temps de la mesure de l’échange net de l’écosystème	GES_chambresCH4	auxiliaire	FCH4c	Capteur	NA		ppmv	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2					manuelle	0.1					T_CELL
FCH4cPa	Pression de l'air dans la chambre lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCH4	auxiliaire	FCH4c	Capteur	NA		?	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2					manuelle	0.1		1			NA
FCH4cTa	Température de l'air dans la chambre lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCH4	auxiliaire	FCH4c	Capteur	NA		°C	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2					manuelle	0.1		1			NA
FCH4cV	Volume de mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCH4	auxiliaire	FCH4c	Capteur	NA		?	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2					manuelle	0.1		1			CO2_POW_SAM
FCH4cWV	Hygrométrie dans la chambre lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème, si disponible	GES_chambresCH4	auxiliaire	FCH4c	Capteur	NA		?	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2					manuelle	0.1		1			CO2_CONC
FCH4c	Concentration en CH4 en ppmv avec la date et le temps (précision à la seconde) de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCH4	cible	NA	ETL	?		?	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2					manuelle	0.1		1			CO2_DRY
NEEcc	Concentration en CO2 en ppmv avec la date et le temps de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCO2	auxiliaire	NEEc	Capteur	NA		ppmv	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			FLOW_VOLRATE
NEEcPa	Pression de l'air dans la chambre transparente lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCO2	auxiliaire	NEEc	Capteur	NA		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			PRESS_DELTA
NEEcTa	Température de l'air dans la chambre transparente lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCO2	auxiliaire	NEEc	Capteur	NA		°C	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			FLOW_PRESS
NEEcV	Volume de mesure de l'échange net de l'écosystème dans la chambre transparente	GES_chambresCO2	auxiliaire	NEEc	Capteur	NA		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			H2O_POW_SAM
NEEcWV	Hygrométrie dans la chambre transparente lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème, si disponible	GES_chambresCO2	auxiliaire	NEEc	Capteur	NA		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			H2O_CONC
REcc	Concentration en CO2 en ppmv avec la date et le temps (précision à la seconde) de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCO2	auxiliaire	REc	Capteur	NA		ppmv	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			H2O_DRY
REcPa	Pression de l'air dans la chambre opaque lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCO2	auxiliaire	REc	Capteur	NA		kPa	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			GA_DIAG_CODE
REcTa	Température de l'air dans la chambre opaque lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème	GES_chambresCO2	auxiliaire	REc	Capteur	NA		°C	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			PRESS_CELL
REcV	Volume de mesure de l'échange net de l'écosystème dans la chambre opaque	GES_chambresCO2	auxiliaire	REc	Capteur	NA		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			T_CELL_IN
REcWV	Hygrométrie dans la chambre opaque lors de la mesure de l'échange net de l'écosystème, si disponible	GES_chambresCO2	auxiliaire	REc	Capteur	NA		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			T_CELL_OUT
GPPc	Production Primaire Brute	GES_chambresCO2	cible	NA	ETL	?	?	?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			NA
NEEc	Echange net de l’écosystème	GES_chambresCO2	cible_auxiliaire	GPPc	ETL	?		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					manuelle	0.1		1			NA
REc	Respiration de l’écosystème	GES_chambresCO2	cible_auxiliaire	GPPc	ETL	?		?	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2					automatique	0.1					NA
AvgTemp	température moyenne de la cellule	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		°C	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
CH4AW0/CH4AW	concentration brute en CH4	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCH4	Capteur	NA		A définir	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1			NA
CH4MFd	fraction molaire de CH4 dans l'air sec	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCH4	Capteur	NA		mmol/m3	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1			NA
CO2AW0/CO2AW	mesure brute CO2	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2	Capteur	NA		référence/échantillon	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
CO2D	Concentration en CO2	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2	Capteur	NA		mmol/m3	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
CO2MFd	fraction molaire de CO2 dans l'air sec	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2	Capteur	NA		mmol/m3	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
d	débit (code à confirmer)	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		l/s	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
Dpres	head pressure	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		kPa	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
fp	pression du débit du 7200-101	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		kPa	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
H2OAW0/H2OAW	mesure brute H2O	GES_eddycovariance	auxiliaire	FH2O	Capteur	NA		référence/échantillon	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
H2OD	Concentration en H2O	GES_eddycovariance	auxiliaire	FH2O	Capteur	NA		mmol/m3	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1			NA
H2OMF	fraction molaire d'H2O dans l'air sec	GES_eddycovariance	auxiliaire	FH2O	Capteur	NA		mmol/m3	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
Path/Synch/PLL/DetOK/Chopper/PDif/Tin/Tout/Head	valeurs diagnostiques LI-7200	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		sans unité	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
Pres	pression total	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		kPa	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
TempIn	température d'entrée de la cellule	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		°C	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
TempOut	température de sortie de la cellule	GES_eddycovariance	auxiliaire	FCO2, FCH4, FH2O	Capteur	NA		°C	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
CH4D	Concentration en CH4	GES_eddycovariance	auxiliare	FCH4	Capteur	NA		mmol/m3	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1			NA
FCH4	Flux de CH4 par eddy covariance	GES_eddycovariance	cible	NA	Eddypro	?		umol/m2/s	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1			NA
FCO2	Flux de CO2 par eddy covariance	GES_eddycovariance	cible	NA	Eddypro	?		umol/m2/s	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
FH2O	Flux de H2O par eddy covariance	GES_eddycovariance	cible	NA	Eddypro	?		mmol/m2/s	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1					automatique	20		1&2			NA
WDx	Direction du vent 3D - x	GES_eddycovariance	cible	NA	Capteur	NA		degré	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1			0	359	automatique	20					NA
WDy	Direction du vent 3D - y	GES_eddycovariance	cible	NA	Capteur	NA		degré	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1			0	359	automatique	20					NA
WDz	Direction du vent 3D - z	GES_eddycovariance	cible	NA	Capteur	NA		degré	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1			0	359	automatique	20					NA
WSx	Vitesse du vent 3D - x	GES_eddycovariance	cible	NA	Capteur	NA		m/s	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1			0	60	automatique	20		1&2		Vérifié les calculs fait par le programme	WTD
WSy	Vitesse du vent 3D - y	GES_eddycovariance	cible	NA	Capteur	NA		m/s	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1			0	60	automatique	20		1&2			G
WSz	Vitesse du vent 3D - z	GES_eddycovariance	cible	NA	Capteur	NA		m/s	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1			0	60	automatique	20		1&2			LW_IN
ETR		GES_eddycovariance	cible		ETL	conversion du FH2O en mm (mmol en litre	Evapotranspiration réelle	mm/s	004	eddy-covariance															LW_OUT
Qm	Débit à l'éxutoire, manuel	hydrocarto_debitmanuel	cible	NA	Expertise	Q=Mi(f(Cond-Cond_0)*dt)	Estimation par une courbe de tarage (relation entre le niveau de l’eau à l’exutoire et le débit) et la mesure à haute fréquence du niveau de l’eau à l’exutoire	m3/s	112	sonde multiparamètres		sonde multiparamètres		3					manuelle		fichiers_annuels/data_corrigees/	fac			SW_IN
dref	distance entre le haut du piézomètre et le haut des sphaignes	hydrocarto_piezoauto	auxiliaire	GWD	Capteur	NA		m						3					manuelle						SW_OUT
L_GWD	distance entre le haut du piézomètre et le capteur de pression	hydrocarto_piezoauto	auxiliaire	GWD	Expert			m						3										Il resterait à faire PPFD_OUT pour être complètement ok avec ICOS niveeau 2	PPFD_IN
GWL	Niveau de la nappe d'eau hors profil "météo-sol"	hydrocarto_piezoauto	cible	NA	ETL	GWL=(Aref - L) + H	Calculée par la soustraction de l’altitude d’un point de référence noté Aref par la distance entre le capteur de pression () et le point de référence (L) et en y ajoutant l’épaisseur de la lame d’eau mesurée entre le capteur et le haut de la nappe (H)	m	006 à 015	sondes piézométrique dans la tourbière				1					automatique	0.00056	fichiers_annuels/data_corrigees/	fac			P
Q	Débit à l'éxutoire	hydrocarto_piezoauto	cible	NA	Expertise	Q=Mi(f(Cond-Cond_0)*dt)	Estimation par une courbe de tarage (relation entre le niveau de l’eau à l’exutoire et le débit) et la mesure à haute fréquence du niveau de l’eau à l’exutoire	m3/s	016 à 020	sondes piézométriques à l’exutoire				1					automatique	0.00056	fichiers_annuels/data_corrigees/	fac			PA
GWLm	Niveau piézométrique, manuel	hydrocarto_piezomanuel	cible	NA	ETL	GWLm=(Aref - L) + H	Calculée par la soustraction de l’altitude d’un point de référence noté Aref par la distance entre le capteur de pression () et le point de référence (L) et en y ajoutant l’épaisseur de la lame d’eau mesurée entre le capteur et le haut de la nappe (H)	m	113	sonde piézométrique manuelle ou mètre				3					manuelle		fichiers_annuels/data_corrigees/	fac		La calibration reste à faire… Une fois des courbe de calibration établies, sera-t-il possible que l'ETL fasse les calculs?	SWC
Aref	Altitude du point de référence	meteosol	auxiliaire	GWL	Expert	NA		m	001 à 003	station météo et physique du sol	?	?	?	3					manuele			1&2			TA
Tgwl	Température de l'eau dans le piézo	meteosol	auxiliaire	?	Capteur	NA		m	001 à 003	station météo et physique du sol	?	?	?	1			0	1	automatique	0.033					RH
h	Distance entre le capteur et le haut de la nappe d’eau	meteosol	auxiliaire	GWL, GWD	Expert			m	001 à 003	station météo et physique du sol				2					manuelle	1 fois par an minimum	fichiers_annuels/data_brutes/	1&2			TS
l	Distance entre le point de référence sur une borne et le capteur de pression	meteosol	auxiliaire	GWL	Expert			m	001 à 003	station météo et physique du sol				2					manuelle	1 fois par an minimum	fichiers_annuels/data_brutes/	1&2			WD
Esen	Coefficient correcteur	meteosol	auxiliaire	G	Capteur	G_x_x_x = V_G_x_x_x / Esen_x_x_x	C'est le coefficient correcteur réajusté 2 fois par jour pour transformer des V en flux de chaleur	sans unité	001 à 003	station météo et physique du sol	Huskeflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033					WS
G_qf	Quality flag	meteosol	auxiliaire	G	Capteur	NA	?	sans unité	001 à 003	station météo et physique du sol	Hukseflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033					NA
V_G	Mesure brute à corriger avec Esen	meteosol	auxiliaire	G	Capteur	Mesure de gradient valeur en volt (brut)	Une différence de température entre le haut et le bas d'une plaque induit une différence de potentiel proportionnel au flux de chaleur	sans unité	001 à 003	station météo et physique du sol	Hukseflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033					NA
raw_P_rain	Bascule de l’auget	meteosol	auxiliaire	P_rain	Capteur	NA		sans unité	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	ARG100	Campbell CR 1000	2			0	50							NA
Tswc	Température du capteur en eau	meteosol	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		°C	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	107	Campbell CR 1000	1		0.4°C	-20	50							NA
Pe	Permittivité électrique	meteosol	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		F/m	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033					NA
Pr	Period Average	meteosol	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		μs	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033					NA
VR	Voltage ratio	meteosol	auxiliaire	SWC	Capteur	NA		V	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033					U
WS_qf	Flag de la vitesse du vent	meteosol	auxiliaire	WS	Capteur	NA		sans unité	001 à 003	station météo et physique du sol	Gill	WINDSONIC	Campbell CR 1000	1			0	1	automatique	0.033					V
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index	meteosol	auxiliaire	?	Capteur	NDVI = ((IR - R)/(IR + R))		indice NDVI	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	2					automatique	0.033		1&2			W
GWD	Niveau de la nappe d’eau par rapport au haut des sphaignes	meteosol	cible	NA	ETL	GWD=L-(H+dref)		m	001 à 003	station météo et physique du sol				2								1&2			NA
WTD	Niveau de la nappe d’eau	meteosol	cible	NA	ETL	GWL=(Aref - L) + H	Calculée par la soustraction de l’altitude d’un point de référence noté Aref par la distance entre le capteur de pression () et le point de référence (L) et en y ajoutant l’épaisseur de la lame d’eau mesurée entre le capteur et le haut de la nappe (H)	m	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS451		1					automatique	0.033	fichiers_annuels/data_corrigees/	1&2			NA
G	Flux de chaleur dans le sol	meteosol	cible	NA	Capteur	G_x_x_x = V_G_x_x_x / Esen_x_x_x	Une différence de température entre le haut et le bas d'une plaque induit une différence de potentiel proportionnel au flux de chaleur	W/m2	001 à 003	station météo et physique du sol	Hukseflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1			0	? On pourra prendre la plus haute valeur de l'été comme borne supérieure	automatique	0.033		1&2			NA
LW_IN	Ondes longues entrantes	meteosol	cible	NA	Capteur	Lwin=(U_up/E_up)+7,67*10^-8*T	Le calcul du rayonnement se base sur la division des signaux transmis en volt. U représente une constante , E représente la sensibilité du capteur et T la température du capteur (en Kelvin)	kW m-2	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033		1&2			NA
LW_OUT	Ondes longues sortantes	meteosol	cible	NA	Capteur	Lwout=(U_down/E_down)+7,67*10^-8*T	Le calcul du rayonnement se base sur la division des signaux transmis en volt. U représente une constante , E représente la sensibilité du capteur et T la température du capteur (en Kelvin)	kW m-2	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033		1&2			NA
SW_IN	Ondes courtes entrantes	meteosol	cible	NA	Capteur	Swin=U_up/E_up	Le calcul du rayonnement se base sur la division des signaux transmis en volt. U représente une constante , E représente la sensibilité du capteur et T la température du capteur (en Kelvin)	kW m-2	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033		1&2			NA
SW_OUT	Ondes courtes sortantes	meteosol	cible	NA	Capteur	Swout=U_down/E_down	Le calcul du rayonnement se base sur la division des signaux transmis en volt. U représente une constante , E représente la sensibilité du capteur et T la température du capteur (en Kelvin)	kW m-2	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1					automatique	0.033		1&2			NA
PPFD_IN	Photosynthetic photon flux density	meteosol	cible	NA	Capteur	PPFD=PPFD*100	La mesure de sortie est multipliée par 100 pour convertir la sortie en mV vers des μmol/m2/s	μmol/m2/s	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	SKP215	Campbell CR 1000	1			0	25	automatique	0.033		1&2			NA
P	Précipitation sous forme de pluie	meteosol	cible	NA	Capteur	NA	Mesure basée sur un pluviomètre à augets basculeurs. La pluie entre dans l’entonnoir et est dirigée vers un des deux augets. Lorsque celui-ci est rempli d’une quantité déterminée correspondant à 0.2mm, il bascule permettant sa vidange et la mise en postion du second auget qui se rempli à son tour. Le nombre de bascule est compté et enregistré pour calculer la précipitation totale.	mm	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	ARG100	Campbell CR 1000	1	0.2		0	10	automatique	0.033		1&2			NA
Pa	Pression atmosphérique	meteosol	cible	NA	Capteur	NA		hPa	001 à 003	station météo et physique du sol	Sestra	CS100	Campbell CR 1000	1			800	1100	automatique	0.033		1&2			NA
SWC	Teneur en eau du sol	meteosol	cible	NA	Expertise	A définir	La mesure est basée sur la sensibilité du capteur à la permittivité diélectrique du milieu entourant les broches de la sonde. La teneur en eau est le principal déterminant de la permittivité diélectrique d’un milieu. Après calibration, il est donc possible d’estimer une teneur en eau à partir de sa permittivité diélectrique.	sans unité	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1			0	1	automatique	0.033	data_corrigees	1&2			NA
Ta	Température de l’air	meteosol	cible	NA	Capteur	NA	Mesure réalisée par un thermomètre à résistance de platine. Le principe de mesure est basé sur le fait que la résistivité électrique du platine varie avec la température.	°C	001 à 003	station météo et physique du sol	Vaisala	HMP155A	Campbell CR 1000	1			-20	50	automatique	0.033		1&2			GAI
RH	Humidité relative de l’air	meteosol	cible	NA	Capteur	NA	Mesure réalisée par un capteur capacitif constitué d’un film fin de polymère. Le capteur contient un condensateur dont le diélectrique est sensible à l’humidité.	%	001 à 003	station météo et physique du sol	Vaisala	HMP155A	Campbell CR 1000	1			0	100	automatique	0.033		1&2			NA
Ts	Température du sol	meteosol	cible	NA	Capteur	NA	Le rapport de tension entre V mesuré et V exitation appliqué à une thermistance est proportionnel à sa resistance Rs et la resistance est proportionnel à la température (équation T = f(Rs) dans manuel avec table donnant les valeurs).	°C	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	109	Campbell CR 1000	1		0.25°C	-50	70	automatique	0.033		1&2			NA
WD	Direction du vent	meteosol	cible	NA	Capteur	NA		degré	001 à 003	station météo et physique du sol	Gill	WINDSONIC	Campbell CR 1000	1	1	3.00 %	0	359	automatique	0.033		1&2			NA
WS	Vitesse du vent	meteosol	cible	NA	Capteur	NA	Mesure basée sur la comparaison du temps mis par un pulse d’ultrason pour parcourir la distance entre deux transducteurs	m/s	001 à 003	station météo et physique du sol	Gill	WINDSONIC	Campbell CR 1000	1	0.01	2.00 %	0	60	automatique	0.033		1&2			NA
EC	Bulk Electrical Conductivity		auxiliaire	SWC	Capteur	NA	Mesure basée sur l’exitation d’une broche avec une onde de fréquence connue et en mesurant l’atténuation du signal	dS/m	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2					manuelle		data_brutes	1			NA
Tsm	Température du sol		cible	NA	Capteur	NA		°C	107	chambres d’accumulation	?	(107?)	?	2					manuelle			1			NA

## carac_stations
var_code	code_stations	description_stations	marque_capteurs	modele_capteurs	logging_stations	id_acquisition	URL_documentation
Aref	001 à 003	station météo et physique du sol	?	?	?	3
Tgwl	001 à 003	station météo et physique du sol	?	?	?	1
h	001 à 003	station météo et physique du sol				2
l	001 à 003	station météo et physique du sol				2
Esen	001 à 003	station météo et physique du sol	Huskeflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1	https://www.hukseflux.com/sites/default/files/product_manual/HFP01SC_manual_v1624.pdf
G_qf	001 à 003	station météo et physique du sol	Hukseflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1	https://www.hukseflux.com/sites/default/files/product_manual/HFP01SC_manual_v1624.pdf
V_G	001 à 003	station météo et physique du sol	Hukseflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1	https://www.hukseflux.com/sites/default/files/product_manual/HFP01SC_manual_v1624.pdf
raw_P_rain	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	ARG100	Campbell CR 1000	2	https://s.campbellsci.com/documents/es/manuals/arg100.pdf
Tswc	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	107	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
Pe	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
Pr	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
VR	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
WS_qf	001 à 003	station météo et physique du sol	Gill	WINDSONIC	Campbell CR 1000	1
NDVI	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	2	http://www.kippzonen.fr/Download/354/Manual-CNR-4-Net-Radiometer-English
EC	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
AvgTemp	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
CH4AW0/CH4AW	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
CH4MFd	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
CO2AW0/CO2AW	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
CO2D	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
CO2MFd	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
d	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
Dpres	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
fp	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1
H2OAW0/H2OAW	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
H2OD	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
H2OMF	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
Path/Synch/PLL/DetOK/Chopper/PDif/Tin/Tout/Head	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1
Pres	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1
TempIn	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1
TempOut	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1
NEEcc	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
NEEcPa	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
NEEcTa	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
NEEcV	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
NEEcWV	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
REcc	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
REcPa	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
REcTa	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
REcV	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
REcWV	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
FCH4cc	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2
FCH4cPa	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2
FCH4cTa	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2
FCH4cV	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2
FCH4cWV	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2
dref						3
L_GWD						3
FDOM	005	flluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1
Turb	005	flluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	2
Ka	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
Pr	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
VR	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
VWC	108	chambres d’accumulation	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	2	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
fDOM	005	sonde fluorescence	XYLEM	EXO2	EXO2	3
CH4D	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
GWD	001 à 003	station météo et physique du sol				2
GWL	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS451		1	https://s.campbellsci.com/documents/fr/manuals/cs451_456.pdf
G	001 à 003	station météo et physique du sol	Hukseflux	HFP01SC	Campbell CR 1000	1	https://www.hukseflux.com/sites/default/files/product_manual/HFP01SC_manual_v1624.pdf
LWin	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1	http://www.kippzonen.fr/Download/354/Manual-CNR-4-Net-Radiometer-English
LWout	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1	http://www.kippzonen.fr/Download/354/Manual-CNR-4-Net-Radiometer-English
SWin	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1	http://www.kippzonen.fr/Download/354/Manual-CNR-4-Net-Radiometer-English
SWout	001 à 003	station météo et physique du sol	Kipp-Zonen	CNR4	Campbell CR 1000	1	http://www.kippzonen.fr/Download/354/Manual-CNR-4-Net-Radiometer-English
PPFD	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	SKP215	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/fr/manuals/skp_215.pdf
P_rain	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	ARG100	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/es/manuals/arg100.pdf
Pa	001 à 003	station météo et physique du sol	Sestra	CS100	Campbell CR 1000	1	https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/PTU300%20User%27s%20Guide%20in%20English%20M210796EN.pdf
SWC	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	CS650	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/cs650.pdf
Ta	001 à 003	station météo et physique du sol	Vaisala	HMP155A	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/sp/manuals/hmp155a.pdf
RH	001 à 003	station météo et physique du sol	Vaisala	HMP155A	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/sp/manuals/hmp155a.pdf
Ts	001 à 003	station météo et physique du sol	Campbell	109	Campbell CR 1000	1	https://s.campbellsci.com/documents/cn/manuals/109.pdf
WD	001 à 003	station météo et physique du sol	Gill	WINDSONIC	Campbell CR 1000	1	http://gillinstruments.com/data/manuals/WindSonic-Web-Manual.pdf
WS	001 à 003	station météo et physique du sol	Gill	WINDSONIC	Campbell CR 1000	1	http://gillinstruments.com/data/manuals/WindSonic-Web-Manual.pdf
FCH4	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
FCO2	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
FH2O	004	eddy-covariance	LI-COR	LI-7200RS	LI-COR	1	https://www.catec.nl/uploads/pdf/Li-7200-manual_632.pdf
WDx	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1
WDy	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1
WDz	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1
WSx	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1
WSy	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1
WSz	004	eddy-covariance	LI-COR	Gill	LI-COR	1
ETR	004	eddy-covariance
GPPc	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
FCH4c	106	chambres d’accumulation	Los Gatos Research	?	?	2
Tsm	107	chambres d’accumulation	?	(107?)	?	2
GWL	006 à 015	sondes piézométrique dans la tourbière				1
Q	016 à 020	sondes piézométriques à l’exutoire				1
Qm	112	sonde multiparamètres		sonde multiparamètres		3
GWLm	113	sonde piézométrique manuelle ou mètre				3
FDOC	005	flluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1
FPOC	005	fluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1
SWCm	108	chambres d’accumulation	TRIME	PICO64/32	NA	2	https://www.eijkelkamp.com/files/media/Gebruiksaanwijzingen/EN/m1-146503-06epicosensors.pdf
LAIm	109	chambres d’accumulation	LI-COR	LAI 2200C	NA	2	https://www.catec.nl/uploads/pdf/LAI-2200C%20Manual_2347.pdf
pHm	112	sonde multiparamètres		sonde multiparamètres		3
NEEc	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
REc	101 à 105	chambres d’accumulation	Vaisala	?	?	2
Cond	005	fluorimètre à l'éxutoire	Xylem	Schnegg	Schnegg/Xylem	1
DOCm	110	COT-mètre				3
Condm	112	sonde multiparamètres		sonde multiparamètres		3